NACRT

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 27 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG" broj 2/18, 34/19 i 38/20), člana 48 stav 2 Zakona o vodama ("Sl. list RCG", broj 27/07 i "Sl. list CG" broj 32/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18) i člana 35 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Šavnik ("Sl. list CG - opštinski propisi", br.31/18, Skupština opštine Šavnik na sjednici održanoj ____________2020. godine,  donijela je

ODLUKU

o javnom vodosnabdijevanju

Član 1

Ovom Odlukom se propisuju način i uslovi vodosnabdijevanja grada Šavnika  i drugih naselja na teritoriji Opštine u skladu sa Zakonom, kao i upravljanje, korišćenje, održavanje i zaštita javnog vodovoda.

Član 2

Vodosnabdijevanje podrazumijeva zahvatanje, nabavku, tretman i isporuku vode za piće i druge potrebe korisnika vodovodne mreže, do mjernog instrumenta korisnika, obuhvatajući i mjerni instrument (vodomjer).

Javno vodosnabdijevanje je vodosnabdijevanje za naselja veća od 200 stanovnika ili čija je prosječna godišnja potreba za vodom veća od 100 m3/dan (1.16 l/s) (u daljem tekstu: vodosnabdijevanje).

Član 3

Javni vodovod čine:

- izvorišta sa zaštitnim zonama;

- crpne stanice sa potrebnom elektromašinskom i drugom opremom;

- uređaji za pripremu vode za piće;

- primarna i sekundarna vodovodna mreža sa svim uređajima i objektima;

- rezervoari;

- priključci od uličnog cjevovoda do glavnog mjernog instrumenta uključujući taj instrument i ventil prije vodomjera, na granici urbanističke parcele;

- šahte i mjerni instrumenti (u daljem tekstu: vodomjeri).

Član 4

Pod održavanjem javnog vodovoda podrazumijeva se redovno održavanje, investiciono održavanje, obavljanje potrebnih rekonstrukcija i otklanjanje kvarova, čime se obezbjeđuje funkcionisanje mreže crpnih stanica i ostalih uređaja i objekata javnog vodovoda, radi isporuke dovoljnih količina vode i obezbjeđenja potrebnog pritiska vode.

Član 5

Poslove vodosnabdijevanja obavlja d.o.o.,,Komunalne djelatnosti” Šavnik (u daljem tekstu: privredno društvo).

Privredno društvo obavezno učestvuje u izradi razvojnih programa Opštine u oblasti uređenja prostora i uređenja građevinskog zemljišta.

Radi zaštite javnog interesa Privredno društvo je ovlašćeno da učestvuje u vršenju nadzora nad izgradnjom sistema za vodosnabdijevanje kao i svih objekata u sastavu tog sistema ukoliko nije neposredni izvođač.

Član 6

Objekte i uređaje javnog vodovoda, osim šahte vodomjera, održava Privredno društvo.

Član 7

Korisnici usluga su fizička i pravna lica čiji su objekti priključeni na tehničke sisteme za vodosnabdijevanje (u daljem tekstu: korisnici).

Korisnik nekretnine (zakupac, podzakupac, stanar i sl.) smatraće se korisnikom, ako je vlasnik obavezu plaćanja pisanim ugovorom prenio na korisnika nekretnine, te isti dostavio Privrednom društvu,

II. USLOVI I NAČIN PRUŽANJA USLUGA

Član 8

Privredno društvo je dužno da u redovnim uslovima, svim korisnicima isporučuje dovoljne količine ispravne vode i omogući pritisak na mjestu spoja vodomjera sa javnom vodovodnom mrežom prema uslovima koji su predviđeni posebnim propisima.

Član 9

Privredno društvo je dužno da sa korisnikom usluge javnog vodosnabdijevanja zaključi ugovor u pisanoj formi.

Član 10

Privredno društvo je dužno da sprovodi sve zaštitne mjere propisane za izvorišna područja u zoni neposredne sanitarne zaštite.

U slučaju iznenadnog i nekontrolisanog zagađenja vode na izvorišnom području, Privredno društvo je obavezno da odmah prekine isporuku vode za piće sa zagađenog izvorišta, spriječi štetne uticaje na kvalitet i higijensku ispravnost vode i nakon toga ispravnu vodu ponovo pusti u eksploataciju.

O razlozima prekida vodosnabdijevanja iz stava 2 ovog člana, Privredno društvo je dužno odmah obavijestiti korisnike.

Član 11

Voda za piće koja se preko javnog vodovoda distribuira korisnicima u fizičkom, hemijskom i bakteriološkom pogledu mora zadovoljavati standarde kvaliteta u skladu sa važećim propisima.

Privredno društvo vrši kontrolu higijenske ispravnosti kvaliteta vode za piće. Nadzor nad ispravnošću i kvalitetom vode vrši ovlašćeno pravno lice.

Član 12

Kad uslijed više sile ili razloga kojeg nije bilo moguće predvidjeti ili spriječiti, dođe do smanjenog obima ili prekida u snabdijevanju vodom, Privredno društvo je dužno da vodu distribuira u skladu s redom prvenstva utvrđenim posebnom odlukom Opštine u skladu sa zakonom, i da odmah preduzme mjere na otklanjanju uzroka poremećaja, kako bi se obezbijedila kontinuirana distribucija vode.

U slučaju smanjenja dotoka ili nestašice vode na izvorištima u sušnim periodima godine, Privredno društvo je dužno da odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, donese posebni plan isporuke vode na područje Opštine, uz saglasnost nadležnog organa lokalne uprave i da o tome putem sredstava javnog informisanja i na drugi odgovarajući način obavijesti korisnike.

Član 13

Ako se prekid u vodosnabdijevanju predviđa zbog planiranih rekonstrukcija i drugih radova na postrojenjima i uređajima vodosnabdijevanja, Privredno društvo je dužno da o tome, na odgovarajući način obavijesti korisnike najkasnije 3 dana prije nastanka predviđenih prekida.

U slučaju iznenadnog kvara na javnom vodovodu Privredno društvo može i bez prethodnog obavještavanja da isključi sa javnog vodovoda pojedine korisnike, ali je dužno da odmah po isključenju obavijesti korisnike o razlogu i vremenu trajanja isključenja.

Član 14

Služba zaštite i spašavanja i ostali subjekti koji učestvuju u gašenju požara imaju pravo da za potrebe gašenja požara koriste vodu sa hidranta i drugih točećih mjesta na vodovodnim instalacijama bez naknade.

Mjesta na kojima se nalaze hidranti moraju biti obilježena, obezbijeđena i saobraćajno dostupna.

Privredno društvo je dužno da Službi zaštite i spašavanja dostavi spisak svih hidranata na uličnoj vodovodnoj mreži i da je obavijesti o svakom ukinutom ili novoizgrađenom hidrantu u roku od 7 dana od dana nstale promjene.

Član 15

Sve radove na uređajima javnog vodovoda izvodi Privredno društvo ili drugo pravno lice kojem te poslove povjeri Privredno društvo.

Član 16

Korisnici su dužni da svoje vodovodne instalacije održavaju u ispravnom stanju i da se pridržavaju odredbi ove Odluke.

Član 17

Vlasnici, odnosno nosioci prava korišćenja na nepokretnosti priključene na sistem javnog vodovoda solidarno odgovaraju za obaveze koje proističu iz ove Odluke.

Član 18

U slučaju promjene vlasnika ili nosioca prava korišćenja na nepokretnosti, sva prava i obaveze prelaze na novog vlasnika, odnosno korisnika.

U slučaju kad ima više novih vlasnika, sva prava i obaveze prelaze na nove vlasnike srazmjerno veličini vlasničkog udjela, odnosno na vlasnika kojeg sporazumno odrede.

Novi vlasnici solidarno odgovaraju za sve obaveze.

Član 19

Utrošak vode u slučaju neispravnosti vodomjera utvrđuje se prema utrošku vode u istom mjesecu prethodne godine kada je vodomjer bio ispravan.

Ukoliko se utrošak vode ne može utvrditi po prethodnom stavu, isti će se utvrditi na osnovu prosjeka potrošnje vode za prethodna tri mjeseca.

Član 20

Službenim licima Privredno društvo sa ovlašćenjima ili posebnim pisanim nalogom mora se dozvoliti pristup nepokretnosti, odnosno prostorijama u kojima se nalaze instalacije, uređaji i potrošna mjesta spojena sa javnim vodovodom radi izvršenja određenih radova.

Službena lica Privrednog društva u slučajevima iz stava 1 ovog člana su dužni da pokažu korisniku ovlašćenje odnosno nalog prije početka izvršenja radova.

Član 21

Korisnici mogu zahtijevati od Privrednog društva pregled njihovih instalacija i uređaja, kao i kontrolu utroška vode ukoliko je to izvodljivo, a naknada za takav rad pada na teret korisnika.

O izvršenom pregledu instalacija, korisniku se dostavlja zapisnik.

Član 22

U vrijeme restrikcije u snabdijevanju vodom, zabranjeno je svako rasipanje i neracionalno trošenje vode (zalijevanje bašta, poljoprivrednih površina, pranje vozila, punjenje bazena i sl.).

Član 23

Zabranjeno je neovlašćeno koristiti vodu, a naročito:

- oštećivanje ili uklanjanje sa potrošnog mjesta vodomjera ili plombe na njemu;

- odvajanje ogranka ispred vodomjera (nelegalni priključak);

- otvaranje ventila na priključku ili pred vodomjerom zatvorenim od strane Privredno društvog;

- snabdijevanje drugih nekretnina vodom, bez dozvole Privredno društvog;

- neovlašćeno uzimanje vode iz protivpožarnih hidranata;

- uzimanje vode sa javnih česama u druge svrhe, izuzev za piće;

- izvođenje radova u zonama neposredne i uže zaštite izvorišta;

- samovoljno priključenje sa ili bez vodomjera na javni vodovod;

- neovlašćeno obavljanje djelatnosti vodosnabdijevanja;

- korišćenje vode preko neregistrovanog priključka;

- okretanje vodomjera suprotno od smjera za mjerenje potrošnje vode.

Član 24

Korisnici su dužni da u cilju sprječavanja neracionalne potrošnje vode redovno održavaju u ispravnom stanju vodovodne instalacije i točeća mjesta.

U slučaju da Privredno društvo ustanovi nedostatke ili neispravnosti na instalacijama ili uređajima dužno je da o tome upozori korisnika i odredi mu rok za dovođenje instalacija, odnosno uređaja u ispravno stanje.

III. PRIKLJUČIVANJE NA JAVNI VODOVOD

Član 25

Vlasnici objekata na području sa izgrađenim javnim vodovodom dužni su nekretninu priključiti na javni vodovod u skladu sa odredbama ove odluke i zakonom.

Vlasnici objekata iz stava 1 ovog člana, mogu se priključiti na javni vodovod, na području gdje nije izgrađena kanalizaciona mreža, samo pod uslovom da je prethodno riješeno pitanje odvođenja i tretmana otpadnih voda iz objekata.

Član 26

Vodovodne instalacije korisnika spajaju se sa javnim vodovodom na mjestu povezivanja sa vodomjerom.

Vodovodni priključak može biti trajan ili privremeni.

Član 27

Privremeni vodovodni priključak se daje za potrebe privremenih objekata, gradilišta i za poljoprivredne zasade.

Zahtjev za privremeni vodovodni priključak, odnosno za priključenje objekta na vodovodnu mrežu podnosi vlasnik ili zakupac.

Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana prilaže se odobrenje, odnosno uvjerenje nadležnog organa.

Prestankom potrebe za korišćenje privremenog priključka ili istekom roka za koji je donijeto rješenje o postavljanju privremenog objekta korisnik je dužan da privremeni vodovodni priključak odjavi.

Ugradnja crpnih uređaja i hidrofora na vodovodnim instalacijama korisnika može se vršiti samo pod uslovima i na osnovu saglasnosti koje propisuje Privredno društvo.

Član 28

Na zahtjev organa uprave, odnosno organa lokalne uprave nadležnog za poslove uređenja prostora, Privredno društvo izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije.

Uslovi iz stava 1 ovog člana naročito sadrže podatke o položaju postojeće vodovodne mreže i njenim kapacitetima, uslovima pod kojma je dozvoljeno priključenje lokacije budućih vodomjera, kao i ostale podatke od značaja za izradu tehničke dokumentacije.

Privredno društvo je dužno da po zahtjevu iz stava 1 ovog člana odluči u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Za izdavanje uslova iz stava 1 ovog člana ne plaća se taksa, naknada, odnosno drugi troškovi izdavanja.

Član 29

Privredno društvo priključak iz člana 25 postavlja i ugrađuje samo na osnovu tehničke dokumentacije, u skladu sa zakonom, ili drugim propisom kojim se uređuju pitanja izgradnje objekata.

Član 30

Individualni stambeni objekat koji se priključuje na javni vodovod mora imati sopstveni vodomjer koji se nalazi van objekta, prema utvrđenim uslovima Privrednog društva.

Objekat u etažnoj svojini, mora imati za svaki ulaz glavni vodomjer koji se nalazi van objekta, prema utvrđenim uslovima Privrednog društva.

Investitori objekta iz stava 2 ovog člana su u obavezi da za svaki posebni dio objekta ugrade posebni vodomjer čiji pristup mora biti dostupan iz zajedničkih prostorija.

Član 31

Privredno društvo vrši priključak objekta na javni vodovod na osnovu pisanog zahtjeva uz koji se prilaže potrebna tehnička dokumentacija i dokaz o uplati naknade na ime troškova priključivanja.

Priključak se mora izvesti najkasnije 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Član 32

Vodomjeri moraju biti smješteni u posebnim zatvorenim šahtama koja se izvode o trošku investitora. Šahta se izvodi prema uslovima iz člana 28 stav 2 ove Odluke.

Član 33

Šahtu za vodomjer održava korisnik o svom trošku i stara se da uvijek bude čisto i pristupačno. Ugrađivanje, skidanje, premještanje, održavanje i popravku vodomjera i vodomjerne armature vrši Privredno društvo.

Korisnik plaća vrijednost vodomjera i armature prilikom njihovog ugrađivanja.

Član 34

Šahtu za vodomjer korisnik je dužan prilagoditi propisanim uslovima u roku od 30 dana od dana prijema pisane opomene Privrednog društva.

Ako se u određenom roku šahta ne prilagodi, snabdijevanje vodom će se obustaviti sve dok se ne dovede u propisano stanje.

Troškove isključenja i ponovnog priključenja na javni vodovod snosi korisnik.

IV. ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA

Član 35

Izvedeni priključci i vodomjeri na priključcima prenose se na upravljanje Privrednom društvu čime Privredno društvo preuzima obavezu njihovog održavanja.

Član 36

Troškove otklanjanja štete nanesene priključku i vodomjeru od strane korisnika ili lica za koje je on po zakonu odgovoran, snosi korisnik.

Član 37

Održavanje vodomjera obuhvata: popravku vodomjera, baždarenje vodomjera i održavanje ventila ispred vodomjera.

Privredno društvo je obavezno da vrši ispitivanja i baždarenja vodomjera u skladu sa posebnim propisima.

Član 38

Korisnik može da zahtijeva da se ispita ispravnost vodomjera. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi.

Privredno društvo je dužno postupiti po zahtjevu u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako se ustanovi da je vodomjer neispravan količina isporučene vode obračunava se po prosječnoj potrošnji za isti period u prethodnoj godini, odnosno prema potrošnji iz prethodnog mjeseca tekuće godine ukoliko nema podataka o potrošnji prethodne godine za isto vremensko razdoblje.

Troškove ispitivanja ispravnosti vodomjera snosi Privredno društvo, osim u slučaju kada se ustanovi da je vodomjer ispravan.

U slučaju iz stava 4 ovog člana sve troškove kontrole kao i troškove demontaže vodomjera snosi korisnik.

Član 39

Za izvršenje popravki na vodovodnoj mreži, priključku i vodomjeru, nije potrebna saglasnost/dozvola vlasnika nepokretnosti, ali je Privredno društvo dužno da ga o namjeravanim radovima prethodno obavijesti.

Ako se radi o izuzetno hitnim radovima Privredno društvo ima pravo da odmah otpočne sa radovima, a vlasnika o tome obavijesti u toku izvođenja radova.

Član 40

Svaki kvar na priključku ili vodomjeru i njegovoj armaturi korisnik je obavezan da odmah prijavi Privrednom društvu.

Privredno društvo je dužno da u roku od 48 časova preduzme mjere za otklanjanje kvara.

V. VODOVODNE INSTALACIJE I UREĐAJI NA OBJEKTIMA

Član 41

Unutrašnja vodovodna instalacija počinje iza vodomjera i obuhvata glavne i razdijeljene vodovodne cijevi i ulazne i razvodne vodove do pojedinih potrošnih uređaja.

Održavanje instalacija iz prethodnog stava pada na teret korisnika.

Član 42

Vodovodne instalacije objekta moraju biti zaštićene od uticaja spoljne temperature i fizičkih oštećenja.

Član 43

Vodovodne cijevi se po pravilu ne mogu ukrštati sa kanalima za odvod otpadnih voda, ako je to neophodno vodovodna cijev se mora provući kroz zaštitnu cijev i pod uslovima iz člana 28 stav 2 ove Odluke.

Radi zaštite cjevovoda i sprečavanje oštećenja pojas sanitarne zaštite određuje se:

- oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi po 2 m od osovine cjevovoda sa obje strane;

- oko potisnih cjevovoda 3 m od osovine sa obje strane.

U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugoziti stabilnost cjevovoda.

Sve radove na zaštiti i obezbjeđenju cjevovoda, postrojenja i uređaja izvodi Privredno društvo ili drugi izvođač pod nadzorom Privrednog društva, a na teret investitora.

VI. PRAVA I OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Član 44

Privredno društvo je dužno naročito da:

- trajno i redovno obavlja poslove vodosnabdijevanja grada i drugih naselja na području Opštine gdje je izgrađen javni vodovod i prenijet na upravljanje Privrednom društvu,

- održava u funkcionalnom i ispravnom stanju javni vodovod sa svim objektima i uređajima,

- planira i predlaže modernizaciju, proširivanje i usklađivanje kapaciteta javnog vodovoda u skladu sa potrebama i razvojnim programima Opštine,

- planira i usklađuje svoje planove sa planskim dokumentima Opštine,

- izvrši priključenje objekata na javni vodovod u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi propisani uslovi, i

- otkloni prijavljeni kvar na vodovodnoj mreži u roku od 48 sati.

Član 45

Privredno društvo će privremeno uskratiti korisniku isporuku vode u sljedećim slučajevima:

- ako ugradi crpni uređaj ili hidrofor na javni vodovod suprotno članu 27 ove odluke;

- ako vodomjer okrene suprotno od smjera za mjerenje protoka vode;

- ako samovoljno priključi na javni vodovod vodu sa drugog izvorišta;

- ako stanje kućne vodovodne instalacije ugrožava zgradu ili prouzrokuje štete drugim objektima;

- ako nastane veći kvar ili smetnje na kućnoj instalaciji;

- ako se na vodovodnom priključku pojavi električni napon;

- ako neracionalno koristi vodu u vrijeme restrikcije;

- ako se bespravno priključi na vodovodnu mrežu;

- ako onemogući iz bilo kojih razloga očitavanje vodomjera duže od dva mjeseca;

- ako preduzima bilo kakve štetne radnje na vodovodnom priključenju;

- ako bez saglasnosti Privrednog društva na svoju kućnu instalaciju priključi objekat drugog fizičkog ili pravnog lica;

- ako u roku od 2 mjeseca i pored ispostavljenih računa ne plati naknadu za utrošenu vodu;

- ako se u predviđenom roku ne priključi na kanalizacioni sistem;

-  po nalogu inspekcijskih službi.

Član 46

Nakon otklanjanja uzroka zbog kojih je došlo do privremenog uskraćivanja pružanja usluga, Privredno društvo je dužno da nastavi pružanje usluga odmah, a najkasnije u roku o d 24 časa od otklanjanja razloga za isključenje.

Troškove privremenog uskraćivanja pružanja usluga (isključenja i ponovnog priključenja) u slučajevima iz člana 45 ove Odluke snosi korisnik.

Korisnik je dužan da prije ponovnog priključenja dostavi dokaz da je uplatio troškove.

Član 47

Privredno društvo je dužno da, u redovnim uslovima, vrši isporuku vode za zajedničke potrebe i to: pranje i polivanje ulica i zalivanje zelenih javnih površina.

Uslovi i način isporuke vode za potrebe iz prethodnog stava određuju se ugovorom koji Privredno društvo zaključuje sa korisnikom usluga.

VII. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA USLUGA

Član 48

Korisnik može koristiti vodu isključivo za potrebe svog domaćinstva, poslovnog prostora, odnosno prema namjeni utvrđenoj ugovorom.

Član 49

Investitori objekata u etažnoj svojini su obavezni da, nakon dobijanja upotrebne dozvole za objekat, dostave Privredno društvom primjerak svakog zaključenog ugovora o kupoprodaji posebnog dijela stambene zgrade ili poslovnog prostora, radi unošenja vlasnika u evidenciju korisnika.

Član 50

Korisnik je obavezan da Privredno društvo plaća cijenu za izvršenu uslugu sve do prestanka korišćenja ove usluge.

Korisnik može otkazati korišćenje usluge vodosnabdijevanja pisanim zahtjevom najmanje 15 dana prije prestanka korišćenja.

Član 51

Korisnik je dužan da Privredno društvo pisanim putem prijavi sve promjene od značaja za pružanje usluga (promjena vlasnika, broja članova porodičnog domaćinstva, privremenog odsustva i sl.) u roku od 7 dana od dana nastanka promjene, prilažući kopiju važeće isprave kojom se dokazuje nastala promjena.

U slučaju promjene korisnika (zbog promjene vlasništva i dr.), dosadašnji korisnik ostaje u statusu korisnika i obveznika plaćanje sve do kraja tekućeg mjeseca.

Ukoliko korisnik kojeg Privredno društvo vodi u evidenciji korisnika pravovremeno ne dostavi važeću ispravu kojom dokazuje promjenu iz stava 1 ovog člana, ima obavezu izmirenja pružene usluge do momenta njenog dostavljanja.

Prije vršenja svake promjene u licu korisnika, dotadašnji korisnik je dužan podmiriti sve dospjele obaveze davaocu.

U slučaju smrti dosadašnjeg korisnika, promjene iz stava 1 ovog člana dužni su prijaviti njegovi nasljednici.

VIII. OBRAČUN I NAPLATA IZVRŠENIH USLUGA

Član 52

Korisnik plaća utvrđenu cijenu usluga koja obuhvata sledeće elemente:

- pretplatu za pogonsku spremnost vodovodne mreže i mjernih instrumenata u visini od 3 (tri) m3 vode mjesečno,

- cijenu isporučne količine vode.

Cijenu iz stava 1 alineja 2 utvrđuje organ upravljanja Privrednog društva u skladu sa zakonom.

Na cijenu iz stava 2 ovog člana saglasnost daje Skupština Opštine.

Član 53

Količina isporučene vode se utvrđuje očitavanjem na vodomjeru.

Isporučene količine vode utvrđuju ovlašćeni radnici Privrednog društva na osnovu razlike stanja na brojilu vodomjera na kraju i početku vremenskog perioda za očitavanje.

Prilikom utvrđivanja količine isporučene vode očitavaju se samo cijele jedinice mjere za koje je utvrđena cijena.

Član 54

Korisnik je dužan da omogući očitavanje vodomjera i ima pravo da prisustvuje očitavanju. Očitavanje se obavlja po rasporedu koji utvrđuje Privredno društvo.

Radi kontrole instalacija, kada je to potrebno, očitavanje se može obaviti i u drugom vremenu uz prethodno obavještavanje korisnika ili njegovog ovlašćenog predstavnika.

Član 55

Kod objekata u etažnoj svojini, u kojima posebni djelovi objekta nemaju vodomjere, količina isporučene vode raspoređuje se prema broju korisnika posebnog dijela.

Član 56

Ako u objektima u kojima postoji glavni vodomjer i posebni vodomjeri ugrađeni uz prethodno odobrenje Privredno društvog, količina isporučne vode korisnicima se mjeri očitavanjem posebnih vodomjera.

Ako postoji razlika u stanju potrošnje vode između glavnog vodomjera i zbira potrošnje sa posebnih vodomjera, istu snosi Skupština stanara odnosno solidarno svi korisnici.

Član 57

Prigovor na obračun isporučne vode korisnik može izjaviti Privrednon društvu pisanim putem u roku i na način propisan zakonom.

Privredno društvo je dužno da po prigovoru odluči u roku i na način propisanom zakonom i o tome obavijesti korisnika.

Član 58

Procjenu isporučene količine vode, kada korisnik onemogući očitavanje vodomjera, Privredno društvo utvrđuje u skladu sa članom 18 ove Odluke.

Član 59

Plaćanje isporučene vode vrši se u roku od 8 dana od dana dostavljanja računa. Plaćanje se vrši uplatom na žiro račun Privrednog društva.

Isporučena voda za zajedničke potrebe (pranje i polivanje ulica, zalivanje javnih površina i sl.) plaća se po cijeni koju ugovore korisnik i Privredno društvo.

Član 60

Korisnici vode za koje se utvrdi da su neovlašćeno priključeni na vodovodnu mrežu dužni su da naknade štetu Privrednom društvu zbog nedozvoljenog korišćenja vode.

Privredno društvo će pri isključenju korisnika koji se nedozvoljeno priključio utvrditi štetu procjenom na osnovu hidraulične propusnosti vodomjera za cijeli period postojanja nelegalnog priključka.

U slučaju nemogućnosti utvrđivanja perioda nelegalnog priključka obračun se vrši za protekli period od 3 mjeseca.

Procijenjenu štetu korisnik je dužan naknaditi prije dobijanja priključka.

Član 61

Privredno društvo je dužno da spriječi rasipanje vode.

U slučaju prekomjerne potrošnje Privredno društvo može na zahtjev korisnika da vrši pregled kućnih vodovodnih instalacija i kontrolu utroška vode u cilju davanja potrebnih uputstava za štednju vode.

Korisnici su dužni da se pridržavaju dobijenih uputstava za štednju vode.

IX. NADZOR

Član 62

Upravni nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove i poslove vodoprivrede, preko komunalnog inspektora.

Inspekcijski nadzor vrši Komunalna policija.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63

Sve izgrađene vodovode sa izvorištem - kaptažom, rezervoarom i distributivnom mrežom na seoskom području sa kojih se vodosnabdijevaju naselja veća od 200 stanovnika ili čija je prosječna godišnja potreba za vodom veća od 100 m3/dan (1.16 l/s), preuzeće Privredno društvo sa cjelokupnom investiciono-tehničkom i finansijskom dokumentacijom, bez naknade, na upravljanje, korišćenje i održavanje u roku od godinu dana od stupanja na snagu ove Odluke, do kada će se izvesti svi radovi neophodni za njihovu tehničku opremljenost i izdavanje vodnih akata.

Radove iz stava 1 ovog člana obavezan je da izvrši investitor odnosno lice koje je investitor ovlastio prije predaje Privrednom društvu.

Potrebnu dokumentaciju, iz stava 1 investitor, odnosno lice koje upravlja vodovodom dužno je pribaviti u roku 6 mjeseci u skladu sa ovom Odlukom.

Za seoske vodovode iz stava 1 koji su napravljeni prije stupanja na snagu ove Odluke, a za koje se investitor ne može identifikovati, ili više ne postoji korisnici vodovoda su dužni da u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke imenuju Odbor koji izvršiti obaveze iz stava 2 i 3 ovog člana.

Član 64

Privredno društvo je dužno da uskladi svoje poslovanje i opšte akte sa odredbama ove odluke u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 65

Privredno društvo je u obavezi da sa dosadšnjim korisnicima javnog vodosnabdijevanja zaključi ugovor iz člana 8 ove Odluke, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke

Član 66

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o  izgradnji, korišćenju, održavanju i upravljanju objekata vodosnabdijevanja (,,Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 33/06).

Član 67

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi".

Broj: 01-________

Šavnik, _________.2020. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE ŠAVNIK

Predsjednik,

mr Jugoslav Jakić s.r